ДОКЛАД

о  правоприменительной практике

Дальневосточного управления Ростехнадзора

за 12 месяцев 2020 года

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) осуществляет свою деятельность в Дальневосточном федеральном округе, на территории 11 субъектов Российской Федерации, силами 5 территориальных управлений.

На Слайде 2

схематично представлены территориальные управления и субъекты Российской Федерации, на которых они осуществляют свою деятельность, это:

Забайкальское управление (Республика Бурятия, Забайкальский край);

Ленское управление (Республика Саха (Якутия);

Сахалинское управление (Сахалинская область);

Северо-Восточное управление (Магаданская область);

Слайд 3

а также Дальневосточное управление (Хабаровский край, Еврейская автономная область, Приморский край, Амурская область,  Камчатский край, Чукотский автономный округ).

Территориальные управления в рамках закрепленных полномочий осуществляют функции по контролю и надзору, представленные на Слайде 4.

В первую очередь это:

Федеральный государственный контроль (надзор) за промышленной безопасностью опасных производственных объектов,

а также:

Федеральный государственный энергетический надзор;

Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;

Федеральный государственный строительный надзор;

Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере строительства;

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза.

Слайд 5 показывает, что под надзором Управления находятся более 30 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе:

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности – 1961, или около 6  % от общего количества поднадзорных организаций;

осуществляющих деятельность в области энергетики – 27557 или 90 %                от общего количества поднадзорных организаций;

эксплуатирующих объекты ГТС – 218, или 0,7 % от общего количества поднадзорных организаций;

эксплуатирующих объекты технического регулирования – 1439, или                                 4,7 % от общего количества поднадзорных организаций;

объектов строительства – 374, или чуть более 1%  от общего количества организаций.

Анализ распределения поднадзорных организаций и опасных производственных объектов по видам надзора в области промышленной безопасности представлен на Слайде 6.

Под надзором Управления состоят:

организаций нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности – 132, которые эксплуатируют 259 опасных производственных объектов;

организаций, эксплуатирующих химически опасные объекты и объекты оборонно-промышленного комплекса – 112, в составе которых эксплуатируется 213 опасных производственных объектов;

организаций горнорудной и нерудной промышленности – 141, которые эксплуатируют 325 опасных производственных объекта;

1106 организаций, а это более 62 % от всех поднадзорных организаций,  осуществляющих эксплуатацию 2362 опасных производственных объектов,              на которых используются подъемные сооружения, и в основном это ОПО                         4 класса опасности.

Деятельность Управления направлена на обеспечение защищенности опасных производственных объектов, объектов электроэнергетики                             и строительства, работников данных объектов и населения, окружающей природной среды от угроз техногенного характера.

Количество работающих на поднадзорных объектах по состоянию                      на 31.12.2020 составило более 290 тысяч человек, в том числе:

на опасных производственных объектах  - 73119 чел.;

на объектах энергетики – 237690 чел.;

на объектах ГТС – 878 чел.

Главным результатом проведения контрольно-надзорных мероприятий считаем снижение уровня аварийности и травматизма, особенно травматизма                           со смертельным исходом.

Нами проведен анализ динамики аварийности и смертельного травматизма за 2012 – 2020 годы.

Результаты анализа динамики аварийности и смертельного травматизма на опасных производственных объектах изображены на Слайде 7.

В период с 2013 по 2020 год прослеживается сохранение уровня аварийности в пределах от 1 до 4 аварий в год и устойчивое сокращение количества случаев смертельного травматизма с 12 случаев в 2012 году                   до 4 случаев в 2019 году.

В 2020 году произошло три аварии на на опасных производственных объектах.

На объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности (НХ) - 2  (12 мес. 2019 года - 1):

13.03.2020 в КГУП «Примтеплоэнерго», эксплуатирующем ОПО «Склад ГСМ ТСУ 2 филиала «Находкинский», рег. № А74-01106-0064, III класс опасности,  произошёл выброс мазута через крышу резервуара, при этом крышу резервуара сорвало. Авария произошла при эксплуатации резервуара РВС – 3000м3, технологический № 6.

22.12.2020 в ООО «РН-Комсомольский НПЗ» на установке ЭЛОУ-АВТ-2 опасного производственного объекта «Площадка цеха № 1 (технологический)», peг. № А71-00417-0025, 1 класс опасности, произошло возгорание нефтепродукта на площади не более S ≈ 30 м. кв.

Очаг возгорания находился на этажерке (отм. +10 000 метров). Погибших, пострадавших нет. Превышение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе, на прилегающей к месту аварии территории, не выявлено.

На объектах на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (К) - 1  (12 мес. 2019 года - 0):

07.09.2020 года (время московское)  на паропроводе № 36 Восточного района, на участке УТ 3635 – УТ3636 в районе ул. Окатовая, д.3 установленном на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети                    г. Владивостока СП «Приморские тепловые сети филиала «Приморская генерация»», рег. №  в государственном реестре  ОПО А71-02171-0103, класс опасности – III, эксплуатируемом СП «Приморские тепловые сети филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» произошел порыв с выбросом пароводяной смеси и грунта в сторону фасада жилых домов.

В результате аварии повреждено 15 квартир и около 10 автомобилей.

Всего за 7 лет на ОПО произошло 19 аварий.

Но несмотря на положительные моменты в состоянии аварийности                   на ОПО, аварийность на опасных производственных объектах, вызывает особую тревогу, так как авария практически всегда приводит к травматизму,                 и очень часто к смертельному травматизму.

Слайд 8

Анализ обобщенных данных об авариях и смертельном травматизме                 на опасных производственных объектах показывает, что в период с 2014 года по настоящее время наибольшее количество случаев травматизма, произошло:

в организациях горнорудной промышленности - 18 (травматизм);

в организациях нефтеперерабатывающей промышленности – 12                          (9 аварий и 3 травматизм);

в организациях эксплуатирующих объекты, на которых используются подъемные сооружения - 12 (7 аварий и 5 травматизм);

в организациях угольной промышленности - 5 (травматизм);

В 2020 году на опасных производственных объектах, эксплуатируемых на территории Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной и Амурской областей при осуществлении производственной деятельности уровень травматизма со смертельным исходом увеличился по сравнению с 2019 годом - произошло 6 несчастных случая со смертельным исходом (12 мес. 2019 года - 4), в том числе:

Хабаровский край - 2 (12 мес. 2019 года - 1);

Приморский край - 2 (12 мес. 2019 года - 1);

Камчатский край - 2 (12 мес. 2019 года - 0);

Чукотский автономный округ – 0 (12 мес. 2019 года - 2);

на объектах горнорудной и нерудной промышленности - 5                     (12 мес. 2019 - 2):

28.02.2020 на опасном производственном объекте «Участок геологоразведочных работ», эксплуатируемом АО «Аметистовое», на устье штольни № 3 опасного производственного объекта «Участок геологоразведочных работ» АО «Аметистовое» при движении задним ходом погрузо-доставочной машины произошел наезд на проходчика 5-го разряда Дементьева Александра Васильевича 1977 года рождения, в результате чего проходчик Дементьев А.В. получил смертельные травмы.

13.08.2020   на отвале вскрышных пород №2 (+510 м) карьера рудного тела Промежуточное АО «Многовершинное» водитель автосамосвала БелАЗ 7555-В №18 Шадрин С.В.  при выполнении манёвра движения задним ходом  заехал за край уступа отвала №2 (+ 510 м.), что привело к падению автосамосвала с отвала.

В результате  падения водитель автосамосвала Шадрин С.В. был смертельно травмирован.

Высота падения составила 50 метров, расстояние, которое преодолел самосвал, составило более 100 метров.

25.09.2020 в блоке № 4С1-Ю2 рудная зона «Южная» опасного производственного объекта «Подземный рудник Бараньевский»                                      АО «Камчатское золото» при производстве подготовительных работ по скреперованию горной массы произошло отслоение пород борта висячего бока на слоевом штреке № 2 на проходчика 5-го разряда Зудова Сергея Афиногеновича 1966 года рождения, в результате чего проходчик получил смертельные травмы.

30.09.2020 на участке горных работ рудника (опасный производственный объект рег. №А-71-02327-0005, II класса опасности) ООО «Хаканджинское»                    в разведочном штреке рудного тела 7.8 гор.+305м месторождения Хаканджинское,  машинист буровой установки Султанов Д.Р., не выключив вращение бурового инструмента, стал производить замену буровой штанги. При этом произошло попадание одежды на вращающуюся буровую штангу. Вследствие чего, произошёл захват одежды, накручивание её на буровую штангу и, как следствие, зажим тела пострадавшего между буровой штангой и станиной буровой стрелы. Пострадавший получил множественные повреждения от придавливания и зажима тела, несовместимые с жизнью.

18.10.2020 на опасном производственном объекте «Рудник «Восточный» АО «Приморский ГОК» произошел несчастный случай со смертельным исходом с машинистом электровоза 4 разряда Смирновым П.Н.

Обстоятельства несчастного случая:

При транспортировке рудничным электровозом состава из 6 груженных  горной массой вагонеток к вертикальному стволу «Вспомогательный»     рудника «Восточный», машинист электровоза 4 разряда   Смирнов П.Н.,     выполнявший по наряду обязанности горнорабочего по погрузке горной     массы в вагонетки, запрыгнул при движении состава на сцепку между 5 и 6 вагонетками, забыв при этом убрать в сторону отбойный металлический щит,      и ударился грудью о щит. В результате удара Смирнов П.Н. получил травмы, несовместимые с жизнью.

на объектах на которых используются подъемные сооружения  - 1                     (12 мес. 2019 - 0):

05.10.2020 в ООО «Мастерстрой-ДВ» произошел несчастный случай на строительстве объекта «Многоквартирный жилой дом с отдельно стоящей многоуровневой автостоянкой в районе ул. Можайской в г. Владивостоке».

При подъеме поддона с отсевоблоками с кузова автомобиля и подаче его на строящийся дом башенным краном на высоте 50 метров из-за неправильной зацепки произошло смещение стропов на поддоне,  в результате чего при заводке поддона на выносную площадку строящегося дома на уровне 22 этажа поддон накренился и отсевоблоки высыпались вниз. При падении часть отсевоблоков упала на  автомобиль и находившихся в кузове пострадавших, один из которых получил тяжелую травму, а другой смертельную.

Основные общие причины, вызвавшие несчастные случаи:

неудовлетворительная организация производства работ;

нарушение технологического процесса при выполнении работ, требования инструкций охраны труда и нормативных актов, регламентирующих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ;

неудовлетворительное осуществляется производственный контроль за соблюдением работником требований промышленной безопасности.

Результаты анализа динамики аварийности и смертельного травматизма на объектах энергетики представлены на Слайде 9.

В период с 2013 по 2017 год прослеживается сохранение уровня аварийности в пределах от 4 до 8 аварий в год, а в период 2018-2020 происходило по одной аварии в год.

Количества случаев смертельного травматизма сократилось с 7-8 случаев в период 2012-2014 годы до 1-3 случаев в период с 2015 года по настоящее время.

Чтобы развивать положительную динамику в этом вопросе, необходимо, прежде всего, работать над основной причиной аварийности и травматизма                со смертельным исходом, - «человеческим фактором», который выражается              в недостаточной квалификации специалистов и руководителей предприятий либо в умышленном игнорировании ими требований федеральных норм                    и правил, а также несоблюдении производственной дисциплины.

Необходимо обучать новые кадры и повышать квалификацию                   уже действующих работников и руководителей.

Ростехнадзор является участником реализации государственной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», которая была утверждена президиумом Совета при Президенте Российской Федерации                 по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Срок реализации программы - до 2025 года.

В Ростехнадзоре разработан паспорт реализации программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», который включает в себя                            7 приоритетных направлений (проектов).

Одно из таких направлений - внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

В Ростехнадзоре с 2013 года ведется работа по внедрению механизмов риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности и в области надзора за гидрпотехническими сооружениями.

Количество ОПО по субъектам РФ и классам опасности при ведено на

Слайде 10.

При ориентация на классы опасности ОПО) контрольно-надзорные мероприятия дифферинцируются в зависимости  от классов опасности, т.е. от класса опасности опасного производственного объекта зависит комплекс мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения безопасной эксплуатации объектов.

Перечень контрольно-надзорных мероприятий в зависимости от классов опасности представлен на Слайде 11.

Если для ОПО I класса опасности предусматривается наиболее полный перечень мероприятий, от постоянного надзора до отчета                                              о производственном контроле, то для ОПО IV класса плановые проверки                    не проводятся.

Постановлением Правительства Российской Федерадаи № 1445                             «О внесении изменений в «Положение об осуществлении государственного энергетического надзора», внесены изменения в Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора» утвержденное постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 610 относительно применения риск-ориентированного подхода при проведении контрольно- надзорных мероприятий.

В целях применения при осуществлении государственного надзора риск-ориентированного подхода деятельность субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии подлежит отнесению к одной из категорий риска.

Отнесение деятельности субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии к определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения деятельности субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии к определенной категории риска согласно приложению к постановлению Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 № 610.

Результаты категорирования субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии, поднадзорных Управлению приведены на

Слайде 12

Проведение плановых проверок субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии в зависимости от присвоенной их деятельности определенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории высокого риска - один раз в 3 года;

для категории значительного риска - один раз в 4 года;

для категории среднего риска - не чаще одного раза в 5 лет;

для категории умеренного риска - не чаще одного раза в 6 лет.

Плановые проверки субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, не проводятся.

В 2020 году проверки поднадзорных организаций проводились Управлением в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом:

поручения от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945 Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина о приостановлении до 1 мая 2020 года назначения проверок,      в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

постановления Правительства Российской Федерации  от 03.04.2020                     № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Слайд 13

Во исполнение указанных нормативно-правовых актов из «Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Дальневосточного управления Ростехнадзора на 2020 год» исключено 526 плановых проверок в отношении юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей, а также приостановлено и отменено проведение 176 внеплановых выездных проверок соблюдения обязательных требований безопасности субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии, которые проводились с целью исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № ДК-П9-11542, приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.01.2020 № 15   «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2020 году»

В условиях постоянно изменяющегося законодательства по организации и проведению контрольно-надзорной деятельности, Дальневосточное управление Ростехнадзора стабильно выполняло и выполняет функции               по контролю и надзору, осуществляемые в рамках закрепленных полномочий.

Слайд 16

Если в период с 2014 по 2019 год общее количество контрольно-надзорных мероприятий Управления сохранялось примерно на одном уровне и составляло в среднем около 5700 мероприятий в год, то в 2020 году  проведено 4468 контрольно-надзорных мероприятий.

Количество плановых проверок с 2013 по 2020 год постоянно сокращалось, а в 2020 году проведено всего 59 плановых проверок.

Резкое сокращение количества плановых проверок по годам обусловлено:

в 2014 году по сравнению с 2013 годом (на 33%) внедрением механизма риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности;

в 2016 году по сравнению с 2015 годом (на 46%) вступлением в силу статьи 26.1. «Особенности организации и проведения в 2016-2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» 294-ФЗ-объявлены «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства;

в 2018 году по сравнению с 2017 годом (на 33%) отменой плановых проверок с целью государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

в 2019 году по сравнению с 2018 годом (на 45%) внедрением механизма риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного энергетического надзора.

В 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий и в связи сокращением количества плановых проверок резко (более чем в 2,5 раза) сократилось по сравнению с 2019 годом количество внеплановых проверок.

Слайд 15

По  основаниями проведения внеплановых проверок, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведено:

Соотношение внеплановых проверок проведенных Управлением по основаниям, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ приведено на слайде 16

Анализируя структуру внеплановых проверок, необходимо остановиться на основаниях для проведения внеплановых проверок, предусмотренных статьей 10. Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» и количестве внеплановых проверок, проведенных по этим основаниям.

В 2020 году Управлением проведены внеплановые проверки по основаниям:

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – 37%;

обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, из средств массовой информации о фактах возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 4,4%;

обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, из средств массовой информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 1%;

приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации – 28,9%;

приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры – 0,15%.

Как видно из предоставленной информации наибольшее количество проведенных внеплановых проверок - это проверки исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, то есть исполнение полномочий, определенных Положением об Управлении, по организации и проведении проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности.

Значительный процент проведенных внеплановых проверок – это внеплановые проверки, проведенные согласно приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

Посмотрим какие поручения Правительства выполнялись Управлением в 2020 году.

Слайд 17.

На протяжении периода с 2014 по 2020 год прослеживается поступательный рост мероприятий по контролю, инициированных заявителями.

В прошедшем году, не смотря на ограничительные меры, количество таких мероприятий составило 3485, что на 20% больше чем за аналогичный период 2019 года.

Количество контрольно-надзорных мероприятий, инициированных обращением заявителей, т.е. самим бизнесом,  в 2020 году предоставлено предоставлено на слайде 18

Наибольшее количество мероприятий связано с допуском в эксплуатацию новых, реконструированных энергоустановок – 1741, а также мероприятия по контролю, связанные с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативных правовых актов – 832 (в том числе: подъемных сооружений- 253, объектов котлонадзора – 466, объектов газоснабжения – 113).

Подводя итог по организации и проведению контрольно-надзорных мероприятий в  2020 обратим внимание на структуру проведенных мероприятий.

Слайд 19

Как видно из предоставленной информации 78% контрольно-надзорных мероприятий проведено по инициативе бизнеса.

Анализируя итоги отчетного периода, представленные на слайде 20, отмечаем, что большее количество показателей снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Однако, необходимо отметить, что в 2020 году произошло увеличение случаев административного приостановления деятельности и значительно увеличилась взыскиваемость административных штрафов.

На Слайде 21 показано, что за 12 месяцев 2020 года Дальневосточным управлением Ростехнадзора применены меры административных наказаний:

в виде административного приостановления деятельности                        по эксплуатации технических устройств – 10;

в виде административного штрафа – 808;

в виде предупреждения – 174.

На Слайде 22 представлена динамика применения административного наказания в виде предупреждения с 2014 по 2020 год.

В 2017 году впервые применена статья 4.1.1. КоАП РФ, которой                      при совокупности обстоятельств, для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена замена  административного штрафа предупреждением, организована работа по профилактике нарушений обязательных требований, в том числе по выдаче предостережений                                о недопустимости нарушения обязательных требований.

За 12 месяцев 2020 года, в целом по Управлению, вынесено 174 предупреждения, из них в 82 случаях штраф судом заменен                                   на предупреждение.

Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 26.12.2008                  №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)», установлен порядок организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.

В частности, теперь органы государственного контроля (надзора) наделены полномочиями по выдаче юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Порядок составления предостережения утвержден постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления             и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, ИП возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

Случаи объявления предостережения в соответствии со статьей                    8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ указаны на Слайде 23.

Предостережение объявляется в случаях:

при наличии у органа государственного контроля (надзора), сведений                                    о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях;

отсутствуют подтвержденные данные о том, что   нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства и привело к возникновению ЧС природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий.

При объявлении предостережения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предлагается принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

Обращаем внимание, что в случае не представления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения, Управлением будут приняты меры по привлечению юридического лица или индивидуального предпринимателя                                               к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление уведомления об исполнении предостережения, в том числе за представление такого уведомления в неполном объеме или в искаженном виде.

Согласно статье 19.7 КоАП РФ на виновных лиц судом может быть наложен административный штраф до 5 тысяч рублей.

Всего в отчетном периоде Управлением направлено 174 предостережения.

Рассмотрим наиболее часто выявляемые  нарушения обязательных требований.

Слайд 24.

Наиболее часто выявляемые  нарушения обязательных требований в области  промышленной безопасности

Слайд 25.

Слайд 26.

Слайд 27.

Наиболее часто выявляемые  нарушения обязательных требований в области  Федерального государственного энергетического надзора.

Слайд 28.

Наиболее часто выявляемые  нарушения обязательных требований при эксплуатации гидротехнических сооружений

Слайд 29.

Следствием допущенных нарушений является применение Управлением мер административной ответственности к лицам допустившим нарушения.

Результаты обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Управления за 2020 год предоставлены на Слайде 30.

Выявлены наиболее часто применяемые статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ):

Самая «тяжёлая» статья 9.1 - Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности                  в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (применена 222 раза, общая сумма штрафа 18147 тыс. руб., средняя сумма штрафа более 80 тыс. руб.).

Самая «популярная»  статья 9.11 - Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энерго-потребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов                     его переработки (применена 339 раз, общая сумма штрафа 1953 тыс. руб., средняя сумма штрафа около 5,7 тыс. руб.).

Также наиболее часто применялись статьи:

В сфере государственного энергетического надзора:

9.22 - Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения                      и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения                        или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод (108 раз);

14.61 Нарушение обязательного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженное                           с неисполнением (ненадлежащем исполнением) обязательств по их оплате       (57 раз).

В сфере государственного строительного надзора к субъектам правонарушений были применены статьи:

9.4 Нарушение обязательных требований в области строительства                       и применения строительных материалов (изделий) (26 раз);

9.5 Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода                             его в эксплуатацию (6 раз).

К субъектам правонарушений были применены общие для всех видов надзора статьи:

Части 1, 11, 15 и 20.1 статьи 19.5 «Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный надзор» (44 раза).

Итоги работы по представлению интересов Управления в судах            Российской Федерации показаны на Слайде 31.

За 12 месяцев 2020 года Дальневосточное управление Ростехнадзора приняло участие в 241 судебных заседаниях.

Выиграно 219 дел, что составляет 91% от общего количества дел.

Итоги работы по представлению интересов Управления в судах по субъектам Российской Федерации показаны на Слайде 32.

Слайд 33

Разделом  6  целевой  модели  «Осуществление контрольно-надзорной  деятельности  в  субъектах  Российской  Федерации»,  предусмотрена  оценка  влияния  деятельности  территориальных органов  исполнительной  власти,  уполномоченных  на  осуществление федерального  государственного  контроля  (надзора),  на  состояние инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Степень достижения результата целевой модели по показателю 6.1
характеризуется долей контрольных и административных мероприятий,
проведенных по объектам контроля (надзора), отнесенным к категориям
чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска.

Минэкономразвития разработана «Методика  расчета  оценки  влияния  деятельности  территориальных органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  уполномоченных на  осуществление  федерального  государственного  контроля  (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации» (далее – Методика  расчета).

Методика  разработана  в  целях  полноты  и  правильности расчета   оценки   влияния   деятельности   территориальных   органов федеральных   органов   исполнительной   власти,   уполномоченных на  осуществление  федерального  государственного  контроля  (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации (далее – расчет оценки влияния) в соответствии с показателем 6.1 целевой модели.

Методика  расчета  представляет  собой форму  в  виде таблицы, содержащуюся  в  Государственной  автоматизированной  информационной системе  «Управление».

В соответствии с Методикой Управлением  произведен расчет  показателя 6.1 целевой модели за 2020 год.

Слайд 34

В расчете были учтены контрольные  и  административные  мероприятия, проведенных  по  видам  контроля  (надзора), осуществляемых с применением риск-ориентированного подхода:

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;

Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;

Федеральный государственный энергетический надзор.

Имеем следующие результаты.

| Субъект РФ | Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности | Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений | Федеральный государственный энергетический надзор. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хабаровский край | 57,5 | 100 | 4,8 | 38,7 |
| Приморский край | 58,6 | 81,5 | 17,3 | 34,7 |
| Камчатский край | 52,5 | Не проводились | 24,2 | 44,2 |
| Амурская область | 26,4 | 86,3 | 24,2 | 38,4 |
| ЕАО | 30,0 | 0 | 0 | 2,6 |
| ЧАО | 49,4 | 100 | 0 | 47,4 |

Анализируя полученные результаты, отмечаем что в области промышленной безопасности показателя в 50% не смогли достичь в Чукотском АО и совсем низкий показатель по Амурской области  и ЕАО.

Это объясняется тем, что на территории ЕАО находится 141 опасный производственных объектов, в том числе всего 5, относящихся к категории высокого  риска. Прогнозировать рост показателя по ЕАО нет оснований.

Для сравнения: на территории Хабаровского края находится 1410 опасных производственных объектов, в том числе 95, относящийся к категории чрезвычайно  высокого и высокого  риска.

В расчете  показателя 6.1 целевой модели за 12 месяцев 2020 года дополнительно учтены контрольные  и  административные  мероприятия, проведенные в рамках Федерального государственного энергетического надзора.

Ростехнадзором и Управлением принято решения об отнесении. деятельности электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии к определенной категории риска.

Сведения о субъектах электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии отнесенных к категории высокого, значительного и среднего риска, размещены на сайте Ростехнадзора, а умеренного риска и низкого на сайте Управления.

Доля субъектов электроэнергетики, поднадзорных Управлению и отнесенных к категории высокого и значительного риска составляет менее 1%.

Нет оснований прогнозировать рост показателя 6.1 целевой модели в области Федерального государственного энергетического надзора.

Слайд 35

Для сведения приведены величина показателя 6.1 по результатам деятельности Дальневосточного управления Ростехнадзора за 12 месяцев 2019 года/12 месяцев 2020 года (с учетов всех видов надзора)

Вывод: В условиях действующего законодательства по организации контроль-надзорной деятельности достижение целевого значения  показателя  оценка  влияния  деятельности  территориальных органов  исполнительной  власти,  уполномоченных  на  осуществление федерального  государственного  контроля  (надзора),  на  состояние инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 50% возможно в субъектах РФ, на территории которых эксплуатируется большее количество объектов чрезвычайно  высокого,  высокого и  значительного риска.

Уважаемые участники мероприятия!

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с 2018 года в ежегодный доклад Президенту Российской Федерации включен новый раздел – индекс «Административное давление», который предлагается сделать инструментом измерения и корректировки контрольно-надзорной деятельности. Индекс измеряет уровень административного давления на предпринимателей.

В индекс включены следующие показатели:

Слайд 36

1) Снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности (P1).

Показатель определяется как отношение  «Количества предупреждений вынесенных контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» к «Количеству постановлений о назначении административного наказания вынесенных контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», выраженное в процентном отношении.

Сравнение значения показателя Снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности (P1), определяемого как доля предупреждений от общего числа наказаний за 2019 год, а также расчет показателя за 12 месяцев 2020 года приведены на слайде 36.

Анализ сравнения значения показателя (P1) абсолютная величина которого чем больше, тем лучше, показывает, что показатель Р1 по большинству субъектов больше среднего по Ростехнадзору за 2019 год.

2) Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода (P2).

Показатель определяется как отношение  «Общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки» к «Общему количеству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) по стороны контролирующего органа», выраженное в процентном отношении.

Слайд 37

Сравнение значения показателя доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору (P2), определяемого как доля общего количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились проверки от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) по стороны контролирующего органа за 2019 год, а также расчет показателя за 12 месяцев 2020 года приведены на слайде 37.

Анализ сравнения значения показателя (P2) абсолютная величина которого чем меньше, тем лучше, показывает, что: показатель Р2 по Приморскому краю и ЕАО выше среднего по Ростехнадзору, а по остальным субъектам РФ меньше среднего по Ростехнадзору.

3) Обход проверок: доля штрафов, назначенных без проведения проверок в рамках административных расследований, рейдов, контрольных закупок (P3);

Показатель определяется как отношение  «Количества административных штрафов наложенных контролирующим органом на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  без проведения проверки» к «Общему количеству наложенных административных  штрафов»

Слайд 38

На диаграмме, предоставленной на слайде 38, отображена величина показателя Р3. В среднем по Управлению этот показатель составил 47,6%.

Если не вникать в содержание показателя, то создается впечатление, что Управление практически каждый второй штраф применяет в обход проверок.

Но давайте посмотрим на структуру, штрафов, наложенных без проведения проверок.

Слайд 39

В 2020 году применено без проведения проверки административное  наказание в виде административного штрафа  412 раз, в том числе:

по материалам составленным сотрудниками Управления за не предоставление сведений о производственном контроле -20 штрафов;

по материалам полученным от полиции и органов власти                                  и рассмотренных сотрудниками Управления -12 штрафов;

по материалам полученным от энегоснабжающих организаций                               о нарушение обязательного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), сопряженное с неисполнением (ненадлежащем исполнением) обязательств по их оплате, рассмотренных сотрудниками Управления -57 штрафов;

по материалам полученным от энегоснабжающих организаций                             о нарушении порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, рассмотренных сотрудниками Управления -108 штрафов;

по материалам полученным от органов прокуратуры и рассмотренных сотрудниками Управления -215 штрафов.

Сотрудники Управления выполнили свои должностные обязанности.

Говорить о преднамеренном обходе проверок для вынесения административного наказания и тем самым увеличения уровня административного давления на предпринимателей по меньшей мере не корректно.

В последнее время, в связи с реформой контрольно-надзорной деятельности, Ростехнадзором ведется интенсивная работа по актуализации нормативно правовых актов.

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Слайд 47

Уважаемые руководители организаций и предприятий!

Мы надеемся, что на сегодняшнем мероприятии Вы услышали как основные проблемы реформирования котрольно-надзорной деятельности, так и вопросы затрагивающие интересы бизнеса.

И давайте не будем забывать о том, что главная и общая задача Ростехнадзора, в том числе и Дальневосточного управления Ростехнадзора, и предпринимательского сообщества - обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации поднадзорных объектов, сохранение главной ценности – жизни людей.

Спасибо за внимание!